Титул
Проект OpenSCADA
(практика применения)
Открытая реализация SCADA (Supervisory controll and data acquisition) системы. Основные свойства системы:
открытость (GPL);
многоплатформенность;
модульность;
масштабируемость.

---
Первые шаги
Первые шаги
Динамическая модель реального времени:
  - библиотека моделей аппаратов ТП (JavaLikeCalc);
  - динамическая модель реального времени АГЛКС;
  - устройство проверки регулирующего контроллера АГЛКС.
Быстрый сбор, обработка и архивирование:
  - Сбор данных на частоте 1КГц по восьми каналам;
  - Архивирование 8 каналов в течении суток;
  - После-обработка данных в архивах.

---
Динамическая модель
Динамическая модель реального времени
АГЛКС
Библиотека моделей аппаратов ТП
//Источник давления
Qr=Q0*Pi+0.01;
Po+=0.27*(Noise*(900.*So*sign(Pi-Po)*pow(Qr*abs(Pi-Po),0.5))-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>100)?100:Po;
//Клапан
Qr=Q0+Q0*Kpr*(Pi-1)+0.01;
Sr=(S_kl1*l_kl1+S_kl2*l_kl2)/100.;
Ftmp=(Pi>2.*Po)?Pi*pow(Q0*0.75/Ti,0.5):(Po>2.*Pi)?Po*pow(Q0*0.75/To,0.5):pow(abs(Q0*(pow(Pi,2)-pow(Po,2))/Ti),0.5);
Fi-=(Fi-7260.*Sr*sign(Pi-Po)*Ftmp)/(0.01*lo*frq);
Po+=0.27*(Fi-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>200)?200:Po;
To+=(abs(Fi)*(Ti*pow(Po/Pi,0.02)-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Qr*frq);
//Сепаратор
Qr=Q0*Pi+0.01;
Fi-=(Fi-900.*Si*sign(Pi-Po)*pow(Qr*abs(Pi-Po),0.5))/(0.01*lo*frq);
//Жидкая фаза
Fж=((Fi>0)?Fi:0.)*ProcЖ;
Lж+=0.27*(Fж-Fo_ж)/(Vap*Qж*frq);
Lж=(Lж<0)?0:(Lж>100)?100:Lж;
//Газообразная фаза
Po+=0.27*(Fi-Fж-Fo)/((Vap+So*lo)*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>200)?200:Po;
Po_ж=Po+Lж*Vap/Qж;
//Диафрагма
Qr=Q0*Pi+0.01;
Fi-=(Fi-900.*Sdf*sign(Pi-Po)*pow(Qr*abs(Pi-Po),0.5))/(0.01*frq*lo);
Po+=0.27*(Fi-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>200)?200:Po;
dP-=(dP-100.*(Pi-Po))/frq;

---
Сбор архивиров оброботка
Быстрый сбор обработка и архивирование
y= 20 * ({{10 * x} over 32768} - 1) over 4
Плата PC104 - ATH400-128. ALTLinux3+OpenSCADA
Данные
объекта
Архивация
Обработка
1час
8мин
0.5сек

---
Дальнейшие планы
Планы дальнейшего развития
Концепция среды визуализации и управления
  - Общая библиотека концепции СВУ.
  - Полноценная СВУ на основе библиотеки QT4.
  - Среда исполнения на основе Web-технологий.
Компоненты распределённой архитектуры
  - Собственный протокол на основе интерфейса управления системой.
  - Поддержка удалённых хостов в конфигураторах.
  - Модули удалённой коммуникации для каждой подсистемы.

---
Концепция СВУ
Концепция среды визуализации и управления СВУ

---
Эл. распред. архитектуры
Элементы распределённой архитектуры
Задачи элементов распределённой архитектуры:
Конфигурация удалённых систем централизовано со станции администратора.
Локальное отражение данных удалённых систем. Для подсистем:
«Сбор данных» - предоставление собранных данных удалённых подсистем в локальной.
«БД» - удалённая станция как центральное хранилище данных.
«Архивы» - удалённая станция как центральное хранилище архивов.
«Транспорты» - выполнение функции моста между разными носителями данных.
Сбор данных
Виртуальная станция
Трансп.
Станция сбора
Сбор данных
ATH400
Интерф.
управл.
Станция архивирования и БД
БД
SQLite
БД
Трансп.
Архивы
BaseArh
Интерф.
управл.
Архивы
Трансп.
UI
QTCfg

---
Контакты
Контакты и дополнительная информация
Разработчики:
Савоченко Роман	rom_as@diyaorg.dp.ua
Спонсоры проекта:
НИП “ДIЯ”	diya@diyaorg.dp.ua
Ресурс проекта:
Сайт	http://oscada.diyaorg.dp.ua
Wiki-ресурс	http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki