OpenSCADA. Открытое решение для построения АСУ-ТП.
Роман Савоченко
Днепродзержинск, Украина
ООО НИП «ДIЯ»
OpenSCADA
http://oscada.diyaorg.dp.ua
Аннотация
Доклад посвящён проекту создания открытого решения для построения АСУ-ТП, SCADA-системе OpenSCACA. Система OpenSCADA является полностью свободной и публикуется на условиях лицензии GPL. На данный момент разработка находится на этапе концепт-релиза, активно стабилизируется и тестируется для выпуска промышленной версии к концу года.
## Вступление
Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ-ТП) в основном строятся на закрытых (коммерческих) решениях мировых производителей. Не последним компонентом АСУ-ТП, а именно «глазами» ТП является человеко-машинный интерфейс (HMI), который строится на программном обеспечении (ПО) класса SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) [1]. Однако ввиду закрытой природы как SCADA, так и, часто, программируемых логических контроллеров (PLC), а также стремления к коммерческому вытеснению конкурентов любой ценой усложняется контроль над ними конечным пользователем и взаимодействие между различными коммерческими решениями в гетерогенном окружении. Ярким показателем этих проблем является факт наличия множества мелких коммерческих решений SCADA систем от интеграторов и фирм разработчиков АСУ-ТП.
## OpenSCADA
Для решения проблем коммерческих SCADA-систем и консолидации разработок над универсальной SCADA-системой в 2002 году был основан проект открытой (свободной) SCADA-системы OpenSCADA. С 2003 года проект прошел путь от реализации отдельных подсистем к концепт-релизу (2008г). Текущая версия системы OpenSCADA 0.6.1 представляет собой первый стабилизирующий релиз ветки концепт-релиза (0.6). Основными целями данного проекта являются: открытость, надежность, масштабируемость, многоплатформенность, безопасность, финансовая доступность, предоставление удобного интерфейса пользователя. Для распространения программы выбраны условиях лицензии GPL v2.
Система OpenSCADA предназначена для сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также других родственных операций, характерных для полнофункциональной SCADA системы. Благодаря высокому уровню абстракции и модульности, OpenSCADA может использоваться во многих смежных областях:
- на промышленных объектах, в качестве полнофункциональной SCADA системы или в системах телемеханики;
- в системах мониторинга и управления домовой автоматики;
- во встраиваемых (embeded) системах, в качестве среды исполнения, в том числе внутри PLC;
- для построения различных математических моделей и имитаторов (технологических, химических, физических, электрических процессов);
- на персональных компьютерах, серверах и кластерах для сбора, обработки, представления и архивации информации об операционной системе, её окружении и оборудовании.
## Архитектура
Благодаря модульности система OpenSCADA может выступать как в роли различных серверов, так и в роли разнообразных клиентов, а также совмещать эти функции в одной программе. Это позволяет реализовывать клиент-серверные архитектуры SCADA систем на базе одних и тех же компонентов/модулей, экономя при этом машинную память, дисковое пространство, а также ценное время программистов. Фактически система OpenSCADA обладает свойством организации больше чем клиент-серверные архитектуры, а именно возможностью построения распределенных архитектур со смешанной структурой узлов (рис.1).

Рисунок 1: Устойчивая, распределенная конфигурация АСУ-ТП на основе OpenSCADA.
На рисунке изображена конфигурация распределенной АСУ-ТП, которая полностью построена на OpenSCADA, включая PLC. Распределенная АСУ-ТП состоит из четырех узлов:
- Программируемый логический контроллер формфактора PC/104. Выполняет функцию сбора данных посредством плат сбора фирмы Diamond Sytems[2] и функцию обслуживания запросов к полученным данным от сервера SCADA. Конфигурация такого контроллера может осуществляться как посредством Web интерфейса так и удалённого интерфейса администратора.
- Сервер SCADA-системы. Главный сервер АСУ-ТП совмещает функции: выполнение сбора данных PLC (включая PLC на основе OpenSCADA и PLC фирмы Siemens); архивирования полученных данных на файловый архив; выполнение функции сервера визуализации для Web-клиентов АСУ-ТП; предоставление данных ТП для станций оператора; предоставление сервиса удалённой конфигурации как посредством Web-интерфейса, так и из удалённых станций администратора системы OpenSCADA; сервис централизованного доступа к СУБД «MySQL» всех узлов АСУ-ТП.
- Станция оператора. Построенная на основе OpenSCADA станция выполняет функцию непосредственной визуализации на основе реактивного интерфейса визуализации библиотеки QT4[3]. Данные ТП станция получает у сервера АСУ-ТП с помощью механизма отражения данных подсистемы «Сбор данных» системы OpenSCADA.
- АРМ начальника. Рабочая машина начальника АСУ-ТП, содержащая только стандартный Web-браузер для построения интерфейса пользователя АСУ-ТП. Платформа данной станции не имеет значения, кроме того задача инсталляции клиентского ПО исключена благодаря использованию стандартных Web-технологий.
Ширина возможностей системы OpenSCADA определяется гибкостью (масштабируемостью) ядра системы OpenSCADA, которое обладает высокой степенью модульности. Глубина возможностей определяется наполненностью модульных подсистем модулями. Версия 0.6.1 системы OpenSCADA, в общем, содержит 30 модулей семи модульных подсистем:
- Подсистема «БД» содержит 4 модуля поддержки БД: DBF, SQLite, MySQL и FireBird.
- Подсистема «Сбор данных» содержит 9 модулей поддержки таких источников данных: платы сбора данных от Diamond Systems; данные ОС; вычислитель на формальном языке блочных схем; вычислитель на Java-подобном языке высокого уровня; чистая реализация механизма логического уровня источника данных; сетевые источники данных по протоколу SNMP; PLC фирмы Siemens серии S7; различные PLC посредством семейства протокола ModBus; источники удалённых OpenSCADA-станций.
- Подсистема «Транспорты» содержит один модуль транспортов на основе сокетов (UDP, TCP и UNIX сокеты).
- Подсистема «Транспортные протоколы» содержит два модуля протоколов: HTTP и собственного протокола OpenSCADA.
- Подсистема «Специальные» представлена тремя модулями библиотек функций окружения пользовательского программирования и библиотекой тестирования компонентов системы OpenSCADA.
- Подсистема «Пользовательские интерфейсы» представлена шестью модулями поддержки пользовательских интерфейсов; как конфигурации OpenSCADA, так и построения пользовательских интерфейсов контроля и управления, на основе Web технологий и технологии библиотеки QT.
## Заключение
OpenSCADA, как представитель класса свободного ПО, уже сейчас позволяет решать многие задачи предметной области. Кроме того разработка системы OpenSCADA находится на переломном этапе, когда совместными усилиями можно опробовать и адаптировать систему к собственным прикладным задачам, получив, в результате, всесторонне развитую открытую SCADA-систему промышленного уровня к версии 0.7.0.