Старт
OpenSCADA
(2003-2008)
Проникновение в PLC
(http://oscada.diyaorg.dp.ua)
Савоченко Р. А.: rom_as@diyaorg.dp.ua
Лысенко М.С.: diya@diyaorg.dp.ua
Яшина К.В.: diya@diyaorg.dp.ua

---
АСУТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
(АСУ ТП)
Сбор данных ТП в реальном времени.
Формирование вычисленных и аналитических данных.
Контроль, сигнализация и уведомление о нарушениях.
Архивирование данных в реальном времени.
Визуальное представление ТП.
Оперативный контроль.
Доступ к истории.
Формирование отчётов.

---
ПЛК
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
Жёстко-программируемые ПЛК и модульные устройства согласования с объектом (УСО);
Однокристальные микроЭВМ, ПЛИС.
Разовая прошивка и простая параметризация.
Программы прямой ISaGRAF, LabView.
Высокоинтеллектуальные коммерческие ПЛК
Оборудование близкое к полноценным PC-архитектурам.
Закрытая программная и аппаратная архитектуры.
Фирменное ПО программирования и конфигурации.
PC-совместимые ПЛК
Развитая архитектура x86, Arm или Mips.
Полноценная ОС реального времени: Linux, QNX, DOS, VxWorks ...
Возможность свободного выбора как ОС, так и среды исполнения.

---
Среда исполнения
Среда исполнения (ПЛК)
Типовые аппаратные характеристики
CPU x86(i386-i686) 100МГц-1ГГц.
Память: 32-256Мб.
Диск: 32Мб-1ГГб.
Низкое энергопотребление (4-10Вт).
Расширенный температурный диапазон (-40°С - +85°С).
Типовые функции среды исполнения ПЛК
Предоставление доступ к УСО.
Инструментарий или окружение программирования управляющей логики и алгоритмов регулирования.
Интерфейс коммуникации с верхним уровнем.

---
Проект OpenSCADA
Открытая SCADA
Цели
Открытость
Надёжность
Масштабируемость
Многоплатформенность
Безопасность
Доступность
Удобный пользовательский интерфейс
Области применения
АСУ ТП (SCADA) или системы телемеханики
Системы мониторинга или управления домовой автоматикой.
Встраиваемые системы (среда исполнения PLC)
Построение динамических моделей и имитаторов
На ПК, серверах и кластерах для обработки информации об ОС, её окружении и оборудовании.

---
Архитектура
Конфигурации OpenSCADA
Контроллеры
Сервера сбора обработки и архивирования
Станции операторов
АРМы начальников.
Телемеханика
АСКУ

---
Возможности
Возможности
Интерфейсы пользователя
QTStarter - пускатель QT модулей)
Конфигураторы
QTCfg (библиотека QT 4)
WebCfg (Web-интерфейс)
Пользовательские интерфейсы
VCAEngine - движок интерфейсов
Vision - QT интерфейс
WebVision - Web интерфейс
БД
MySQL
SQLite
FireBird
DBF
Транспорты
Сокеты: TCP, UDP, Unix
Протоколы
HTTP
SelfSystem
Специальные
Системные тесты
Библиотеки функций окружения пользовательского программирования
Системные функции
Математические функции
Функции совместимости со SCADA Complex1
Архиваторы
FSArch - файловый
DBArch — на БД

---
Источники данных
Модули источников данных
ModBus — Клиентская реализация протокола ModBus в режимах TCP, RTU и ANSI.
Siemens — Модуль доступа к PLC фирмы Siemens серии S7 по протоколам Ethernet-ISO-TSAP (Libnodave) и Profibus-MPI (CIF50-PB).
DiamondBoards — Доступ к данным посредством плат фирмы «Diamond Systems» формфактора PC/104.
SNMP — Клиентская реализация протокола «Simple Network Management Protocol».
System — Модуль сбора данных операционной системы (нагрузка CPU, Память, сенсоры материнской платы и т.д.).
LogicLev — Чистая реализация контроллера логического уровня. Позволяет на основе «сырых» данных формировать полноценные структуры параметров под различные требования.
JavaLikeCalc — Вычислитель на основе грамматики языка высокого уровня Java. Является основным представителем окружения пользовательского программирования.
BlockCalc — Вычислитель на основе формального языка блочных схем.
Transporter — Модуль обмена данными между OpenSCADA станциями.

---
Характеристики среды исполнения ПЛК на основе OpenSCADA
Конфигурация
Diamond Ath400-128 (PC/104; i686-400; 128Мб; 256Мб флешь диск).
Kontron MOPSlcd (PC/104; i686-500; 256Мб; 1000Мб флешь диск).
Tri-M VSX104 (PC/104; i486-300; 128Мб; 512Мб SD-card).
Упакованный образ среды исполнения, включая ОС Linux, размером 20-50Мб (ALTLinux Sisyphus + OpenSCADA 0.6.2).
Возможноси
Сбор данных широкого спектра оборудования.
Окружение пользовательского программирования на Java-подобном языке высокого уровня и формальном языке функциональных блоков.
Архивирование данных на память, файловую систему и БД.
Интеграция с верхним уровнем путём реализации стандартных протоколов взаимодействия (ModBus, SNMP ...).
Интеграция с СУБД для экспорта данных и хранения конфигурации.
Гибкая конфигурация и администрирование с помощью интерфейса станции администрирования и Web-интерфейса.
Встроенный Web-интерфейс оператора.

---
QTCfg

---
WebCfg

---
Vision (devel)

---
Visual (run)

---
WebVision

---
Планы
Планы
Разработка
Август 2008: Версия 0.6.2
Ноябрь 2008: Версия 0.6.3
Февраль 2008: Промышленная версия 0.7.0 для платформы Linux
Подготовка коммерческих решений
АСУ ТП парового котла Мет.Комбината.
Устройство учёта газов и электроэнергии для Мет. Комбината (PC/104).
Система распределённого диспетчерского контроля энергоносителями. Мет. Комбината.
Система телемеханики электроподстанций.

---
Выводы
Заключение
OpenSCADA, как представитель класса свободного ПО, уже сейчас позволяет решать многие задачи предметной области. Кроме того разработка системы OpenSCADA находится на переломном этапе, когда совместными усилиями можно опробовать и адаптировать систему к собственным прикладным задачам, получив, в результате, всесторонне развитую открытую SCADA-систему промышленного уровня к версии 0.7.0.
В направлении реализации среды исполнения ПЛК на основе OpenSCADA сейчас ведутся активные работы и уже в этом году планируется завершение первой модели специализированного ПЛК.
С уважением команда проекта OpenSCADA.
OpenSCADA: http://oscada.diyaorg.dp.ua
Савоченко Р.А.: rom_as@diyaorg.dp.ua; тел. +380679859815
Лысенко М.С., Яшина К.В.: diya@diyaorg.dp.ua;